АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 19.08.2024 г. с.Петраки № 52-па

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В соответствии с [Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/901876063), [Федеральным законом от 27.07.2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"](http://docs.cntd.ru/document/902227764), [Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. N 808 " Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/902363976), [приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 г. N 103 "Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду"](http://docs.cntd.ru/document/499008102), в целях ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области, руководствуясь Уставом муниципального образования Петраковского сельсовета, администрация Петраковского сельсовета Здвинского района Новосибирской области  
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
  
1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Петраковского сельсовета, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление с приложением в периодическом печатном издании «Вестник Петраковского сельсовета» и на официальном сайте администрации Петраковского сельсовета.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Петраковского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области С.А.Кошелев

Приложение  
к постановлению

администрации Петраковского

сельсовета от 19.08.2024г. № 52-па

1. Общие положения

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения на территории Петраковского сельсовета (далее - План) определяет порядок взаимодействия теплоснабжающих, теплосетевых организаций потребителей тепловой энергии и администрации Петраковского сельсовета при возникновении аварийных ситуаций на системе теплоснабжения на территории сельсовета

1.2. В настоящем Плане под аварией понимаются технологические нарушения на объекте теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установке, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта теплоснабжения и (или) теплопотребляющей установки, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов теплоснабжения и (или) теплопотребляющих установок, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии (мощности).

1.3. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

-кратковременное нарушение теплоснабжения населения, объектов социальной

сферы;

-полное ограничение режима потребления тепловой энергии для населения объектов социальной сферы;

- причинение вреда третьим лицам;

- разрушение объектов теплоснабжения (котлов, тепловых сетей, котельных).

2. Координация работ по ликвидации аварии в системе теплоснабжения.

2.1. Координацию работ по ликвидации аварии в системе теплоснабжения на уровне объекта теплоснабжения осуществляет оперативно - диспетчерская служба теплоснабжающей, теплосетевой организации.

2.2. Координацию работ по ликвидации аварии в системе теплоснабжения на уровне объекта теплопотребления осуществляет оперативно - диспетчерская служба потребителя тепловой энергии.

2.3. Координацию работ по ликвидации аварии в системе теплоснабжения на муниципальном уровне осуществляют единая теплоснабжающая организация Петраковского сельсовета МУП ЖКХ «Петраковское», комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Петраковского сельсовета, состав которой утвержден постановлением администрации Петраковского сельсовета от 24.12.2016 № 77-па

3. Организация работ по ликвидации аварии в системе теплоснабжения.

5.1. Информирование о причинах аварии, масштабах и возможных последствиях, планируемых сроках проведения ремонтно - восстановительных работ, привлекаемых силах и средствах и взаимодействие организаций при проведении работ по ликвидации аварии в системе теплоснабжения осуществляется в соответствии с Механизмом оперативно – диспетчерского управления в системе теплоснабжения на территории Петраковского сельсовета, утвержденным постановлением администрации Петраковского сельсовета от 24.12.2017 № 77-па

5.2. Планирование и организация аварийно - восстановительных работ на тепловырабатывающих объектах и тепловые сети осуществляется руководством соответствующей теплоснабжающей, теплосетевой организации.

5.3. Принятию решения по ликвидации аварии предшествует оценка сложившейся обстановки на объекте, масштаба аварии и возможных последствий.

На основании сообщения с места обнаруженной аварии ответственное должностное лицо теплоснабжающей, теплосетевой организации принимает следующие меры:

- определяет потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения);

- определяет силы и средства, необходимые для устранения обнаруженной аварии;

- определяет необходимые переключения в сетях теплоснабжения;

- определяет изменение режима теплоснабжения в зоне обнаруженной аварии;

- определяет последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены.

5.4. К работам по ликвидации аварии привлекаются аварийно - ремонтные бригады, специальная техника и оборудование, находящиеся в ведении теплоснабжающей, теплосетевой организации, либо привлеченные силы и средства.

5.5. При наступлении аварийной ситуации на объектах теплоснабжения теплоснабжающая, теплосетевая организация обязана в минимально короткий срок:

- направить к месту аварии аварийную бригаду;

- принять неотложные меры по проведению ремонтно - восстановительных и других работ, направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в многоквартирные дома и объекты социальной сферы;

- принять меры по обеспечению безопасности в месте обнаружения аварии (выставить ограждение и охрану, осветить место аварии);

- немедленно организовать первую помощь пострадавшим и при необходимости их доставку в медицинские учреждения.

5.6. Самостоятельные действия обслуживающего персонала должны соответствовать требованиям "Правил охраны труда", ["Правил пожарной безопасности](http://docs.cntd.ru/document/902344800)", а также производственных и должностных инструкций, с обеспечением:

- сохранности жизни людей;

- сохранности оборудования;

- своевременного восстановления нормального режима работы системы теплоснабжения.

5.7. Решение о введении режима ограничения или отключения подачи теплоносителя потребителям при аварии принимается руководителем соответствующей теплоснабжающей, теплосетевой организации по согласованию с Главой Петраковского сельсовета- председателя комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в сфере жилищно – коммунального хозяйства на территории Петраковского сельсовета, согласно постановлению администрации Петраковского сельсовета от 24.12.2016 № 77-па

6. Заключительные положения.

6.1. Каждая авария в системе теплоснабжения должна быть тщательно расследована на уровне теплоснабжающей, теплосетевой организации и на уровне администрации Петраковского сельсовета.

6.2. Расследование аварии в системе теплоснабжения должно быть начато немедленно после их происшествия и окончено в сроки, установленные приказом или распоряжением о назначении комиссии по расследованию аварии в системе теплоснабжения.

6.3. Для установления причин и виновных в аварийной ситуации в системе теплоснабжения:

- проверяются записи в оперативной документации, которые должны быть выполнены в полном объеме и хронологическом порядке с применением единой терминологии;

- производиться изъятие записей оперативных переговоров, диаграмм с приборов, имеющих отношение к технологическому нарушению;

- берутся письменные объяснения с оперативного персонала.

6.4. По итогам анализа аварийной ситуации в системе теплоснабжения теплоснабжающей, теплосетевой организацией и комиссией по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, аварий и технологических нарушений в сфере жилищно - коммунального хозяйства на территории Петраковского сельсовета намечаются конкретные организационные и технические мероприятия по предупреждению случаев возникновения аварийной ситуации в системе теплоснабжения.